## Sheet1
从机地址 | 8 | 流程数 | 28 |  |  |  |  | 检测数 | 6
流程 | 功能码 | 地址 | 十进制 | 参数 | 十进制 | 大于 | 小于
软件版本 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 1005 | 4101
硬件版本 | 3 | A | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 1006 | 4102
进入485 | 6 | 2000 | 8192 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 4103
确认 | 3 | 2000 | 8192 | 1 | 1 |  |  |  | 1000 | 4096
密码 | 6 | 1F00 | 7936 | 522 | 1314 |  |  |  | 1001 | 4097
切换模式 | 6 | F501 | 62721 | B | 11 |  |  |  | 1008 | 4104
DO输出 | 6 | 2003 | 8195 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
| 3 | 2003 | 8195 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
水压 | 3 | 1005 | 4101 | 1 | 1 | 500 | 700 |  |  | 0
水温 | 3 | 1006 | 4102 | 1 | 1 | 1000 | 1100 |  |  | 0
电压 | 3 | 1007 | 4103 | 1 | 1 | 2300 | 2500 |  |  | 0
DI | 3 | 1008 | 4104 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 0
综合故障 | 3 | 1000 | 4096 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
警告 | 3 | 1001 | 4097 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
切阀门 | 6 | 2001 | 8193 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
反冲洗 | 3 | 1002 | 4098 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
旁通 | 6 | 2001 | 8193 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
| 3 | 1002 | 4098 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
正洗 | 6 | 2001 | 8193 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
| 3 | 1002 | 4098 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
关闭 | 6 | 2001 | 8193 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
| 3 | 1002 | 4098 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
排污 | 6 | 2001 | 8193 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
| 3 | 1002 | 4098 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
过滤 | 6 | 2001 | 8193 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
| 3 | 1002 | 4098 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
退出485 | 6 | 2000 | 8192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
确认 | 3 | 2000 | 8192 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0
十进制: 0; 十进制: 0 |  |  | 0